БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1966 ГОД ============================================================================

D           17/03-30/06          0.362                 01/10-30/11            555.0

01/07-30/11          0.364

01/12-31/12          0.361

H           17/03-30/05          2.39                  16/03-31/07            17065

01/06-30/06          2.42                    27/09-20/10            17068

01/07-31/07          2.44                    21/10-14/12            17063

27/09-15/11          2.40                    15/12-31/12            17062

16/11-30/11          2.38

01/12-31/12          2.40

Z           17/03-30/05          1.63                  16/03-30/05            56581

01/06-30/06          1.75                    01/06-30/06            56572

01/07-31/07          1.76                    01/07-31/07            56560

27/09-13/10          1.51                    01/10-31/10            56622

15/10-30/11          1.50                    01/11-30/11            56621

01/12-31/12          1.49