БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1967 ГОД ============================================================================

D           01/01-15/01          0.361                  01/01-06/02            537.3

16/01-30/06          0.360                   07/02-02/04            537.5

01/07-31/10          0.358                   03/04-30/06            537.3

01/11-30/11          0.357                   01/07-25/09            537.3

01/12-31/12          0.358                   26/09-19/10            537.4

20/10-21/11            537.6

22/11-31/12            537.4

H           01/01-15/01          2.40                   01/01-21/03            17065

16/01-31/12          2.36                    22/03-25/05            17070

26/05-30/06            17073

01/07-25/09            17075

26/09-13/10            17073

14/10-31/10            17071

01/11-31/12            17068

Z           01/01-15/01          1.49                    01/01-16/01            56628

16/01-31/03          1.48                    17/01-11/10            56630

01/04-30/04          1.49                    12/11-22/11            56632

01/05-31/12          1.48                    23/11-04/12            56634

05/12-31/12            56635