БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1970 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/01          0.439                   01/01-25/06(11:24UT)   522.2

01/02-10/03          0.437          (11:24UT)25/06-26/06(02UT)      523.3

11/03-31/08          0.436             (03UT)26/06-22/07(09:12UT)   522.5

01/09-10/10          0.437          (09:30UT)22/0/-23/07(06:15UT)   526.8

11/11-31/12          0.436          (06:15UT)23/07-26/11            522.5

27/11-31/12            522.8

H           01/01-28/02          1.97                    01/01-25/06(04:27UT)   17150

01/03-30/09          1.96           (04:27UT)25/06-26/06(02UT)      17154

01/10-31/10          1.97              (03UT)26/06-22/07(09:12UT)   17152

01/11-31/12          1.96           (09:30UT)22/07-23/07(06:15UT)   17157

(06:15UT)23/07-31/12            17155

Z           01/01-28/02          3.42                    01/01-24/06(02:40UT)   56365

01/03-31/03          3.45           (02:40UT)24/06-25/06(04:27UT)   56357

01/04-31/12          3.42           (04:27UT)25/06-26/06(02UT)      56365

(03UT)26/06-22/07(09:12UT)   56377

(09:30UT)22/07-23/07(06:15UT)   56403

(06:15UT)23/07-27/10(02:30UT)   56365

(02:42UT)27/10-31/12            56369

F           01/01-30/04          1.57                    01/01-13/03(05UT)      59074

01/05-31/07          1.56              (06UT)13/03-24/06(02:40UT)   59072

01/08-31/12          1.57           (02:40UT)24/06-25/06(04:27UT)   59064

(04:27UT)25/06-26/06(02UT)      59072

(03UT)26/06-22/07(09:12UT)   59080

(09:30UT)22/07-23/07(06:15UT)   59104

(06:15UT)23/07-31/12            59072