БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1971 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.436                        01/01-02/07            522.8

03/07-30/11            523.0

01/12-31/12            523.1

H           01/01-04/08(12UT)    1.96                   01/01-15/01            17155

(12:10UT)04/08-31/12          2.00             16/01-04/08(12UT)      17154

(12:10UT)04/08-31/12            17197

Z           01/01-31/12          3.42                    01/01-19/02(03UT)      56369

(03UT)19/02-28/02            56349

01/03-14/04            56354

15/04-31/12            56353

F           01/01-30/06          1.56                    01/01-19/02(03UT)      59072

01/07-31/12          1.55                (03UT)19/02-10/03            59063

11/03-30/09            59065

01/10-31/12            59064