БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1972 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.448                   01/01-31/03            523.2

01/04-11/05(09UT)      523.3

(09UT)11/05-15/05(12UT)      522.7

(13UT)15/05-31/12            523.6

H           01/01-31/12          1.98                    01/01-31/03            17203

01/04-31/12            17204

Z           01/01-31/12          3.42                    01/01-31/03            56358

01/04-04/05(10UT)      56359

(11UT)04/05-16/05            56360

17/05-06/12            56361

07/12-31/12            56362

F           01/01-31/12          1.55                    01/01-31/03            59071

01/04-30/11(03UT)      59072

(04UT)30/11-31/12            59073