БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1975 ГОД ============================================================================

D           01/01-10/10(09:33UT) 0.464                   01/01-22/01            513.5

(09:36UT)10/10-31/12          0.444                   23/01-10/03            513.6

11/03-10/10(09:33UT)   513.5

(09:36UT)10/10-31/12            495.1

H           01/01-31/12                   1.97                   01/01-16/02            17208

17/02-01/04            17209

02/04-03/05            17208

04/05-10/10(09:33UT)   17209

(09:36UT)10/10-31/12            17203

Z                  01/01-31/08          3.42                    01/01-05/02            56228

01/09-31/12          3.43                    06/02-16/03            56229

17/03-06/07            56230

07/07-31/12            56232

F           01/01-31/12                1.54                    01/01-28/02            58995

01/03-19/03            58998

20/03-31/07            58997

01/08-30/09            58998

01/10-31/12            58999