БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1976 ГОД ============================================================================

D           01/01-29/02          0.444                         01/01-10/04(03UT)      495.1

01/03-31/12          0.446             (04UT)10/04-12/05(03UT)      494.8

(04UT)12/05-03/09            494.7

04/09-19/10            494.9

20/10-31/12            495.1

H             01/01-29/02          1.97                               01/01-11/02            17203

01/03-31/12          1.98                               12/02-20/10            17204

21/10-12/11(10:30UT)   17203

(10:50UT)12/11-31/12            17227

Z            01/01-31/12          3.44                           01/01-31/07(03UT)      56232

(04UT)31/07-04/10            56233

05/10-10/11(03UT)      56234

(04UT)10/11-12/11(10:30UT)   55873

(10:50UT)12/11-31/12            56258

F            01/01-29/02          1.54                                 01/01-31/01            58999

01/03-31/12          1.55                                 01/02-30/04            59000

01/05-31/07            59001

01/08-12/11(10:30UT)   59002

(12:50UT)12/11-31/12            58999