БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1977 ГОД ============================================================================

D           01/01-10/02(03UT)    0.446                         01/01-02/02(03UT)      495.2

(10:30UT)10/02-31/05          0.424             (04UT)02/02-10/02(03UT)      493.3

01/06-30/11          0.428              (10:30UT)10/02-28/02            494.7

01/12-31/12          0.424                               01/03-15/03            494.8

16/03-25/03            494.4

26/03-30/09            494.3

01/10-18/11(03UT)      494.6

(04UT)18/11-14/12(03:15UT)   495.5

(03:30UT)14/12-31/12            495.7

H           01/01-10/02(03UT)    1.98                                 01/01-31/01            17226

(10:30UT)10/02-31/12          1.90                                 01/02-30/06            17227

01/07-18/11(03UT)      17228

(04UT)18/11-31/12            17218

Z           01/01-10/02(03UT)    3.42                                  01/01-31/01            56262

(10:30UT)10/02-31/12          3.24                             01/02-10/02(03UT)      56260

(10:30UT)10/02-12/02(10UT)      56253

(11UT)12/02-28/02            56245

01/03-29/03(11UT)      56246

(12UT)29/03-11/04(10UT)      56245

(11UT)11/04-14/05(03UT)      56244

(03UT)17/05-30/06            56245

01/07-26/09(03UT)      56246

(05UT)26/09-18/11(03UT)      56250

(04UT)18/11-24/11(03UT)      56256

(03:10UT)24/11-14/12(03:15UT)   56336

(03:30UT)14/12-31/12            56235

F           01/01-10/02(03UT)    1.55                                  01/01-31/01            59001

(10:30UT)10/02-31/05          1.49                            01/02-26/09(03UT)      59002

01/06-31/10          1.50                  05UT)26/09-18/11(03UT)      59005

01/11-31/12          1.48                (04UT)18/11-24/11(03UT)      58944

(03:10UT)24/11-14/12(03:15UT)   58939

(03:30UT)14/12-31/12            59010