БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1978 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.424                   01/01-16/01(04:35UT)   495.2

(04:35UT)16/01-28/02            495.9

01/03-29/07(03UT)      496.1

(03:15UT)29/07-31/10            495.5

01/11-31/12            495.4

H           01/01-31/12          1.90                    01/01-16/01(04:35UT)   17218

(04:35UT)16/01-18/01(03UT)      17210

(06UT)18/01-29/07(03UT)      17213

(03:15UT)29/07-31/08            17219

01/09-31/12            17217

Z           01/01-31/12          3.24                    01/01-16/01(04:35UT)   56235

(04:35UT)16/01-18/01(03UT)      56242

(06UT)18/01-23/01(03UT)      56246

(03:10UT)23/01-28/02            56243

01/03-29/07(03UT)      56244

(03:15UT)29/07-31/12            56245

F           01/01-31/12          1.48                    01/01-16/01(04:35UT)   59010

(04:35UT)16/01-18/01(03UT)      59019

(06UT)18/01-23/01(03UT)      59022

(03:10UT)23/01-28/02            58999

01/03-29/07(03UT)      59000

(03:15UT)29/07-27/10(08UT)      59001

(09UT)27/10-10/12            59005

11/12-31/12            59006