                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1985 ГОД ============================================================================

D           01/01-30/04          0.426                   01/01-31/05            495.2

            01/05-31/12          0.424                   01/06-31/12            494.9

H           01/01-31/12          1.92                    01/01-31/07            17144

                                                         01/08-31/12            17148

Z           01/01-31/12          3.29                    01/01-31/07            56287

                                                         01/08-31/12            56288

F           01/01-31/12          1.49                    01/01-31/12            58971
