                      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

                                    ОСНОВНОЙ СЕРИИ

                          ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

             DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1989

D           01/01-31/12          0.424                   01/01-02/01(03UT)      495.6

                                                   (04UT)02/01-31/01            494.1

                                                         01/02-31/03            494.0

                                                         01/04-30/04            493.9

                                                         01/05-31/08            493.6

                                                         01/09-30/11            493.2

                                                         01/12-31/12            493.3

H           01/01-31/12          1.89                    01/01-02/01(03UT)      17061

                                                   (04UT)02/01-31/03            17070

                                                         01/04-31/05            17071

                                                         01/06-30/06            17072

                                                         01/07-31/08            17076

                                                         01/09-30/09            17075

                                                         01/10-31/10            17072

                                                         01/11-31/12            17069

Z           01/01-31/12          3.29                    01/01-02/01(03UT)      56311

                                                   (04UT)02/01-28/02            56322

                                                         01/03-30/06            56324

                                                         01/07-31/08            56323

                                                         01/09-30/09            56322

                                                         01/10-31/10            56323

                                                         01/11-31/12            56325

F           01/01-31/12          1.44                    01/01-02/01(03UT)      58965

                                                   (04UT)02/01-11/01            58975

                                                         12/01-28/02            58976

                                                         01/03-31/10            58977

                                                         01/11-31/12            58979
