БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1992 ГОД ============================================================================

D           01/01-30/11          0.416                   01/01-29/02            505.8

01/12-31/12          0.419                   01/03-31/03            506.1

01/04-30/04            505.7

01/05-30/06            505.8

01/07-31/07            505.9

01/08-31/08            505.6

01/09-30/11            505.2

01/12-31/12            505.8

H           01/01-31/12          1.89                    01/01-29/02            17016

01/03-31/05            17018

01/06-30/06            17022

01/07-31/07            17023

01/08-30/09            17024

01/10-31/10            17022

01/11-31/12            17019

Z           01/01-31/12          3.30                    01/01-12/02(04UT)      56328

(05UT)12/02-31/03            56327

01/04-30/06            56329

01/07-31/08            56330

01/09-31/12            56331

F           01/01-31/12          1.44                    01/01-31/03            58983

01/04-22/06            58984

23/06-30/06            58985

01/07-31/08            58986

01/09-31/12            58988