БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВАРИОМЕТРОВ

ОСНОВНОЙ СЕРИИ

ОБСЕРВАТОРИЯ "КЛЮЧИ",  НОВОСИБИРСК

КОМПОНЕНТА    ПЕРИОД        ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ                   ПЕРИОД      БАЗИСНЫЕ ЗНАЧ.

(год)      (hh:mm)DD/MM-       '/мм (GD)                (hh:mm)DD/MM-       ' (D0)

DD/MM(hh:mm)   нТл/мм (GH,GZ,GF)            DD/MM(hh:mm)  нТл (H0,Z0,F0)

1995 ГОД ============================================================================

D           01/01-31/12          0.390                   01/01-28/02            515.4

01/03-31/03            515.6

01/04-30/04            515.5

01/05-31/05            515.3

01/06-30/06            515.4

01/07-31/08            515.7

01/09-30/09            515.6

01/10-31/10            515.5

01/11-30/11            515.4

01/12-31/12            515.6

H           01/01-31/12          1.90                    01/01-31/01            16935

01/02-31/03            16936

01/04-30/06            16938

01/07-31/07            16941

01/08-31/08            16943

01/09-30/09            16942

01/10-31/10            16941

01/11-30/11            16939

01/12-31/12            16937

Z           01/01-31/12          3.31                    01/01-31/01            56404

01/02-31/05            56403

01/06-31/07            56404

01/08-31/12            56406

F           01/01-31/12          1.47                    01/01-31/05            59053

01/06-31/07            59054

01/08-30/09            59056

01/10-31/10            59057

01/11-31/12            59056