Sensitivity:

SD (’/mm),    SH (nT/mm),    SZ (nT/mm)

01.02                     1.01                 0.63                      3.1

02.14                     1.01                 0.59                      3.08

03.17                     1.01                 0.61                      3.02

04.15                     1.01                 0.63                      3.08

05.15                     1.01                 1.60                      2.99

06.02                     1.01                 2.41                      3.10

06.19                     1.01                 2.61                      3.19

07.08                     1.01                 2.42                      3.82

07.16                     1.01                 2.4                        3.99

08.15                     1.01                 2.4                        3.12

09.15                     1.01                 3.3                        3.71

10.14                     1.01                 2.29                      4.21

11.14                     1.01                 3.93                      5.11

11.16                     1.01                 2.62                      5.04

11.19                     1.01                 3.55                      3.07

12.18                     1.01                 3.66                      3.61

12.29                     1.01                 3.89                      3.48

12.31                     1.01                 2.06                      3.51