Sensitivity:

SD (’/mm),    SH (nT/mm),    SZ (nT/mm)

1.01

01.15                     -                      3.03                      4.47

02.24                     -                      2.99                      4.64

03.23                     -                      2.95                      4.84

04.14                     -                      3.01                      3.08

04.17                     -                      -                            4.46

04.18                     -                      3.0                        4.04

05.14                     -                      -                            4.3

05.17                     -                      -                            2.54

05.18                     -                      2.98                      2.63

05.28                     -                      -                            2.51

06.08                     -                      -                            3.19

06.18                     -                      2.96                      -

06.24                     -                      -                            4.59

07.02                     -                      -                            4.03

07.24                     -                      3.02                      4.15

08.20                     -                      2.98                      4.26

09.14                     -                      2.99                      4.22

10.17                     -                      3.0                        4.24

11.19                     -                      3.0                        4.25

12.27                     -                      2.98                      4.34

1.01