Base-line values (nT) and sensitivity ( nT/mm and `/mm )

Базисные значения в nT и чувствительность в nT/mm, `/mm.

| Date | Zo |  z | Ho |  h | To |  t | Do |  d |  d `/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01 | 52699 | 1.62 | 17557 | 2.02 | 55556 | 1.97 | -1343.9 | 2.47 | 0.458 |
| 11.02 | 52697 | 1.61 | 17557 | 2.02 | 55556 | 1.97 | -1344.0 | 2.47 | 0.458 |
| 11.03 | 52697 | 1.62 | 17557 | 2.02 | 55556 | 1.97 | -1344.0 | 2.47 | 0.458 |
| 11.04 | 52696 | 1.61 | 17557 | 2.03 | 55556 | 1.97 | -1344.0 | 2.47 | 0.457 |
| 21.04 | 52696 | 1.61 | 17561 | 2.03 | 55556 | 1.97 | -1343.9 | 2.47 | 0.457 |
| 21.05 | 52693 | 1.63 | 17561 | 2.01 | 55554 | 1.98 | -1343.9 | 2.47 | 0.456 |
| 11.06 | 52695 | 1.6 | 17562 | 2.02 | 55554 | 1.97 | -1344.0 | 2.46 | 0.455 |
| 11.07 | 52696 | 1.61 | 17562 | 2.02 | 55553 | 1.96 | -1344.0 | 2.47 | 0.457 |
| 11.08 | 52694 | 1.6 | 17562 | 2.01 | 55554 | 1.96 | -1344.0 | 2.44 | 0.452 |
| 11.09 | 52695 | 1.6 | 17562 | 2.0 | 55554 | 1.96 | -1344.0 | 2.43 | 0.45 |
| 30.09 | 52695 | 1.6 | 17562 | 2.0 | 55554 | 1.94 | -1344.0 | 2.43 | 0.45 |
| 11.10 | 52694 | 1.6 | 17561 | 2.04 | 55554 | 1.96 | -1344.0 | 2.46 | 0.456 |
| 21.10 | 52694 | 1.61 | 17561 | 2.04 | 55554 | 1.96 | -1344.0 | 2.46 | 0.456 |
| 11.11 | 52754 | 1.61 | 17507 | 2.03 | 55594 | 1.95 | -1342.6 | 2.44 | 0.453 |
| 11.12 | 52756 | 1.61 | 17507 | 2.04 | 55594 | 1.96 | -1342.6 | 2.46 | 0.455 |
| 31.12 | 52756 | 1.61 | 17507 | 2.04 | 55594 | 1.96 | -1342.6 | 2.46 | 0.455 |