Obs.  LVOV

Base value

| Periods | Declinationе-D | Horizontal intensity - H. | Vertcal intensity - Z. |
| --- | --- | --- | --- |
| from 0h.00m.1.01.2001 to 24h.00m.31.12.2001 | 4  00.0 |  |  |
| from 0h.00m.1.01.2001 to 24 h.ч.00 m.31.08.2001 |  | 19960 |  |
| from 0 h.00 m.1.09.2001 to 24 h..00 m. 30.09.2001 |  | 19964 |  |
| from 0 h.00 m.1.10.2001 to 24 h.00 m. 30.11.2001 |  | 19970 |  |
| from 0 h.00 m.1.12.2001 to 24 h.0 m. 24.12.2001 |  | 19976 |  |
| from 0 h.00 m.1.01.2001 to 8 h.00 m.12.04.2001 |  |  | 45016 |
| from 8 h.00 m.12.04.2001 . to 8 h.45 m.25.05.2001 |  |  | 45043 |
| from 8 h.45 m.25.05.2001. to 24 h.0 m.31.12.2001 |  |  | 45060 |

Scale value

| # Period | D | # H | # Z |
| --- | --- | --- | --- |
| from 0h.00m.1.01.2001 to 24h.00м.31.12.2001 | 0.50 min../ mm | 2.7 n T / mm | 2.0 n T / mm |